РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ

№ 24 от 21.01.2004г. (п.11)

В соответствии с пунктом 11 (подпунктами "а", "б", "д", "ж") постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24  "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" МУП г.Ижевска "Ижводоканал" сообщает следующее:

1). Согласно постановления от 7 октября 2011г. № 13/16 РЭК УР для взаиморасчетов между МУП г.Ижевска "Ижводоканал" и филиалом "Удмуртэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования 2012-2014 годы. В 2013 г. индивидуальный тариф , действующий с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г., принят одноставочным и составляет                   24,97 руб./МВт.ч.

2). В сети МУП г.Ижевска "Ижводоканал" в 2012г. поступило от сетевых организаций 132 506,951 МВт.ч, в т.ч.:

- по уровню напряжения 6-10 кВ – 129 461,192 МВт.ч,

- по уровню напряжения 0,4 кВ – 3 045,759 МВт.ч.

Отпущено электрической энергии из сети МУП г.Ижевска "Ижводоканал" сторонним потребителям 1 904,098 МВт.ч, в т.ч.:

- по уровню напряжения 6-10 кВ – 1 593,025 МВт.ч,

- по уровню напряжения 0,4 кВ – 311,073 МВт.ч.

3). Коммерческие группы учета МУП г.Ижевска "Ижводоканал" находятся на границах балансовой принадлежности электрических сетей с сетевыми организациями, потери в электрических сетях приравнены к 0.

4). МУП г.Ижевска "Ижводоканал" – потребитель I категории по надежности электроснабжения. Аварийных отключений и недопоставленной электроэнергии по причине аварийных отключений в 2012 году не было.

5). Планов капитальных вложений, касающихся реконструкции и развития электрических сетей, в 2012 году не было.

Главный энергетик                                         Н.И. Кормановский